## GPS точки Заріччя
Номер планшету
90-7(24)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В24-1 | 178,08 | 175,20 | 1 | В24-1 | 178,08 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,08 | 2.88 | 175,20
2 |  |  |  | В24-2 | 178,06 | 175,82 | 2 | В24-2 | 178,06 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,06 | 2.24 | 175,82
3 |  |  |  | В24-3 | 177,92 | 175,62 | 3 | В24-3 | 177,92 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,92 | 2.3 | 175,62
4 |  |  |  | В24-4 | 177,21 | 175,11 | 4 | В24-4 | 177,21 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,21 | 2.1 | 175,11
5 |  |  |  | В24-5 | 177,47 | 175,52 | 5 | В24-5 | 177,47 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,47 | 1.95 | 175,52
6 |  |  |  | В24-6 | 177,45 | 175,23 | 6 | В24-6 | 177,45 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,45 | 2.22 | 175,23
7 |  |  |  | В24-7 | 178,28 | 176,24 | 7 | В24-7 | 178,28 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,28 | 2.04 | 176,24
8 |  |  |  | В24-8 | 178,09 | 176,08 | 8 | В24-8 | 178,09 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,09 | 2.01 | 176,08
9 |  |  |  | В24-9 | 177,86 | 176,11 | 9 | В24-9 | 177,86 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,86 | 1.75 | 176,11
10 |  |  |  | В24-10 | 178,17 | 176,50 | 10 | В24-10 | 178,17 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,17 | 1.67 | 176,50
11 |  |  |  | В24-11 | 178,15 | 176,65 | 11 | В24-11 | 178,15 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,15 | 1.5 | 176,65
12 |  |  |  | В24-12 | 177,63 | 175,62 | 12 | В24-12 | 177,63 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,63 | 2.01 | 175,62
13 |  |  |  | В24-13 | 177,60 | 175,32 | 13 | В24-13 | 177,60 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,60 | 2.28 | 175,32
14 |  |  |  | В24-14 | 178,37 | 176,66 | 14 | В24-14 | 178,37 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,37 | 1.71 | 176,66
15 |  |  |  | В24-15 | 178,20 | 177,00 | 15 | В24-15 | 178,20 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,20 | 1.2 | 177,00
16 |  |  |  | В24-16 | 178,05 | 176,24 | 16 | В24-16 | 178,05 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,05 | 1.81 | 176,24
17 |  |  |  | В24-17 | 178,63 | 176,78 | 17 | В24-17 | 178,63 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,63 | 1.85 | 176,78
18 |  |  |  | В24-18 | 178,19 | 176,40 | 18 | В24-18 | 178,19 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,19 | 1.79 | 176,40
19 |  |  |  | В24-19 | 177,58 | 175,62 | 19 | В24-19 | 177,58 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,58 | 1.96 | 175,62
20 |  |  |  | В24-20 | 177,55 | 175,58 | 20 | В24-20 | 177,55 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,55 | 1.97 | 175,58
21 |  |  |  | В24-21 | 177,72 | 175,98 | 21 | В24-21 | 177,72 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,72 | 1.74 | 175,98
22 |  |  |  | В24-22 | 177,90 | 176,10 | 22 | В24-22 | 177,90 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,90 | 1.8 | 176,10
23 |  |  |  | В24-23 | 177,80 | 175,90 | 23 | В24-23 | 177,80 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,80 | 1.9 | 175,90
24 |  |  |  | В24-24 | 177,62 | 175,82 | 24 | В24-24 | 177,62 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,62 | 1.8 | 175,82
25 |  |  |  | В24-25 | 177,85 | 175,95 | 25 | В24-25 | 177,85 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,85 | 1.9 | 175,95
26 |  |  |  | В24-26 | 178,34 | 175,95 | 26 | В24-26 | 178,34 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,34 | 2.39 | 175,95
27 |  |  |  | В24-27 | 177,57 | 176,22 | 27 | В24-27 | 177,57 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,57 | 1.35 | 176,22
28 |  |  |  | В24-28 | 177,54 | 175,55 | 28 | В24-28 | 177,54 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,54 | 1.99 | 175,55
29 |  |  |  | В24-29 | 177,64 | 176,34 | 29 | В24-29 | 177,64 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,64 | 1.3 | 176,34
30 |  |  |  | В24-30 | 177,49 | 175,70 | 30 | В24-30 | 177,49 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,49 | 1.79 | 175,70
31 |  |  |  | В24-31 | 177,36 | 175,80 | 31 | В24-31 | 177,36 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,36 | 1.56 | 175,80
32 |  |  |  | В24-32 | 177,21 | 175,90 | 32 | В24-32 | 177,21 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,21 | 1.31 | 175,90
33 |  |  |  | В24-33 | 177,97 | 176,10 | 33 | В24-33 | 177,97 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,97 | 1.87 | 176,10
34 |  |  |  | В24-34 | 177,08 | 175,82 | 34 | В24-34 | 177,08 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,08 | 1.26 | 175,82
35 |  |  |  | В24-35 | 177,48 | 176,08 | 35 | В24-35 | 177,48 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,48 | 1.4 | 176,08
36 |  |  |  | В24-36 | 177,50 | 175,50 | 36 | В24-36 | 177,50 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,50 | 2 | 175,50
37 |  |  |  | В24-37 | 177,08 | 175,10 | 37 | В24-37 | 177,08 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,08 | 1.98 | 175,10
38 |  |  |  | В24-38 | 177,55 | 175,39 | 38 | В24-38 | 177,55 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,55 | 2.16 | 175,39
39 |  |  |  | В24-39 | 177,56 | 175,41 | 39 | В24-39 | 177,56 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,56 | 2.15 | 175,41
40 |  |  |  | В24-40 | 177,67 | 175,65 | 40 | В24-40 | 177,67 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,67 | 2.02 | 175,65
41 |  |  |  | В24-41 | 177,60 | 175,16 | 41 | В24-41 | 177,60 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,60 | 2.44 | 175,16
42 |  |  |  | В24-42 | 177,26 | 175,46 | 42 | В24-42 | 177,26 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,26 | 1.8 | 175,46
43 |  |  |  | В24-43 | 177,57 | 175,18 | 43 | В24-43 | 177,57 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,57 | 2.39 | 175,18
44 |  |  |  | В24-44 | 177,65 | 175,65 | 44 | В24-44 | 177,65 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,65 | 2 | 175,65
45 |  |  |  | В24-45 | 177,47 | 175,07 | 45 | В24-45 | 177,47 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,47 | 2.4 | 175,07
46 |  |  |  | В24-46 | 177,60 | 175,05 | 46 | В24-46 | 177,60 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,60 | 2.55 | 175,05
47 |  |  |  | В24-47 | 177,13 | 175,10 | 47 | В24-47 | 177,13 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,13 | 2.03 | 175,10
48 |  |  |  | В24-48 | 177,33 | 175,32 | 48 | В24-48 | 177,33 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,33 | 2.01 | 175,32
49 |  |  |  | В24-49 | 178,22 | 176,65 | 49 | В24-49 | 178,22 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,22 | 1.57 | 176,65
50 |  |  |  | В24-50 | 178,30 | 176,85 | 50 | В24-50 | 178,30 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,30 | 1.45 | 176,85
51 |  |  |  | В24-51 | 179,44 |  | 51 | В24-51 | 179,44 | 90-7(24) | 0 | 0 | 179,44 | 179.44 | 0
52 |  |  |  | В24-52 | 178,95 | 177,12 | 52 | В24-52 | 178,95 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,95 | 1.83 | 177,12
53 |  |  |  | В24-53 | 179,62 | 177,68 | 53 | В24-53 | 179,62 | 90-7(24) | 0 | 0 | 179,62 | 1.94 | 177,68
54 |  |  |  | В24-54 | 177,39 |  | 54 | В24-54 | 177,39 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,39 | 177.39 | 0
55 |  |  |  | В24-55 | 177,26 | 175,46 | 55 | В24-55 | 177,26 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,26 | 1.8 | 175,46
56 |  |  |  | В24-56 | 177,39 |  | 56 | В24-56 | 177,39 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,39 | 177.39 | 0
57 |  |  |  | В24-57 | 177,26 | 175,25 | 57 | В24-57 | 177,26 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,26 | 2.01 | 175,25
58 |  |  |  | В24-58 | 176,94 | 175,44 | 58 | В24-58 | 176,94 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,94 | 1.5 | 175,44
59 |  |  |  | В24-59 | 176,74 | 174,89 | 59 | В24-59 | 176,74 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,74 | 1.85 | 174,89
60 |  |  |  | В24-60 | 176,84 | 174,82 | 60 | В24-60 | 176,84 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,84 | 2.02 | 174,82
61 |  |  |  | В24-61 | 177,36 | 175,35 | 61 | В24-61 | 177,36 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,36 | 2.01 | 175,35
62 |  |  |  | В24-62 | 177,00 | 175,03 | 62 | В24-62 | 177,00 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,00 | 1.97 | 175,03
63 |  |  |  | В24-63 | 176,70 | 174,75 | 63 | В24-63 | 176,70 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,70 | 1.95 | 174,75
64 |  |  |  | В24-64 | 176,80 |  | 64 | В24-64 | 176,80 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,80 | 176.8 | 0
65 |  |  |  | В24-65 | 176,55 | 174,54 | 65 | В24-65 | 176,55 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,55 | 2.01 | 174,54
66 |  |  |  | В24-66 | 176,68 | 174,50 | 66 | В24-66 | 176,68 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,68 | 2.18 | 174,50
67 |  |  |  | В24-67 | 176,21 | 174,20 | 67 | В24-67 | 176,21 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,21 | 2.01 | 174,20
68 |  |  |  | В24-68 | 176,27 | 174,19 | 68 | В24-68 | 176,27 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,27 | 2.08 | 174,19
69 |  |  |  | В24-69 | 176,60 | 174,45 | 69 | В24-69 | 176,60 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,60 | 2.15 | 174,45
70 |  |  |  | В24-70 | 176,62 | 174,93 | 70 | В24-70 | 176,62 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,62 | 1.69 | 174,93
71 |  |  |  | В24-71 | 176,45 |  | 71 | В24-71 | 176,45 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,45 | 176.45 | 0
72 |  |  |  | В24-72 | 177,05 | 174,95 | 72 | В24-72 | 177,05 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,05 | 2.1 | 174,95
73 |  |  |  | В24-73 | 177,03 | 175,58 | 73 | В24-73 | 177,03 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,03 | 1.45 | 175,58
74 |  |  |  | В24-74 | 176,91 | 174,86 | 74 | В24-74 | 176,91 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,91 | 2.05 | 174,86
75 |  |  |  | В24-75 | 176,93 | 174,90 | 75 | В24-75 | 176,93 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,93 | 2.03 | 174,90
76 |  |  |  | В24-76 | 176,91 | 174,91 | 76 | В24-76 | 176,91 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,91 | 2 | 174,91
77 |  |  |  | В24-77 | 176,99 | 174,97 | 77 | В24-77 | 176,99 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,99 | 2.02 | 174,97
78 |  |  |  | В24-78 | 177,02 | 175,01 | 78 | В24-78 | 177,02 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,02 | 2.01 | 175,01
79 |  |  |  | В24-79 | 177,18 | 175,17 | 79 | В24-79 | 177,18 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,18 | 2.01 | 175,17
80 |  |  |  | В24-80 | 177,16 | 175,18 | 80 | В24-80 | 177,16 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,16 | 1.98 | 175,18
81 |  |  |  | В24-81 | 176,81 | 174,85 | 81 | В24-81 | 176,81 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,81 | 1.96 | 174,85
82 |  |  |  | В24-82 | 176,35 | 174,48 | 82 | В24-82 | 176,35 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,35 | 1.87 | 174,48
83 |  |  |  | В24-83 | 177,24 | 175,38 | 83 | В24-83 | 177,24 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,24 | 1.86 | 175,38
84 |  |  |  | В24-84 | 176,93 | 174,96 | 84 | В24-84 | 176,93 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,93 | 1.97 | 174,96
85 |  |  |  | В24-85 | 175,64 | 173,64 | 85 | В24-85 | 175,64 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,64 | 2 | 173,64
86 |  |  |  | В24-86 | 175,51 | 174,20 | 86 | В24-86 | 175,51 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,51 | 1.31 | 174,20
87 |  |  |  | В24-87 | 175,56 | 173,55 | 87 | В24-87 | 175,56 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,56 | 2.01 | 173,55
88 |  |  |  | В24-88 | 175,45 | 173,64 | 88 | В24-88 | 175,45 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,45 | 1.81 | 173,64
89 |  |  |  | В24-89 | 176,80 | 174,30 | 89 | В24-89 | 176,80 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,80 | 2.5 | 174,30
90 |  |  |  | В24-90 | 175,34 | 174,79 | 90 | В24-90 | 175,34 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,34 | 0.55 | 174,79
91 |  |  |  | В24-91 | 175,62 | 173,80 | 91 | В24-91 | 175,62 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,62 | 1.82 | 173,80
92 |  |  |  | В24-92 | 176,99 | 174,82 | 92 | В24-92 | 176,99 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,99 | 2.17 | 174,82
93 |  |  |  | В24-93 | 176,62 | 174,58 | 93 | В24-93 | 176,62 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,62 | 2.04 | 174,58
94 |  |  |  | В24-94 | 176,57 | 174,58 | 94 | В24-94 | 176,57 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,57 | 1.99 | 174,58
95 |  |  |  | В24-95 | 176,41 | 174,01 | 95 | В24-95 | 176,41 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,41 | 2.4 | 174,01
96 |  |  |  | В24-96 | 174,76 | 172,46 | 96 | В24-96 | 174,76 | 90-7(24) | 0 | 0 | 174,76 | 2.3 | 172,46
97 |  |  |  | В24-97 | 176,96 | 175,38 | 97 | В24-97 | 176,96 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,96 | 1.58 | 175,38
98 |  |  |  | В24-98 | 176,96 | 175,13 | 98 | В24-98 | 176,96 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,96 | 1.83 | 175,13
99 |  |  |  | В24-99 | 176,96 | 175,12 | 99 | В24-99 | 176,96 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,96 | 1.84 | 175,12
100 |  |  |  | В24-100 | 177,91 | 175,64 | 100 | В24-100 | 177,91 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,91 | 2.27 | 175,64
101 |  |  |  | В24-101 | 178,36 | 175,90 | 101 | В24-101 | 178,36 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,36 | 2.46 | 175,90
102 |  |  |  | В24-102 | 177,21 | 175,26 | 102 | В24-102 | 177,21 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,21 | 1.95 | 175,26
103 |  |  |  | В24-103 | 177,19 | 175,38 | 103 | В24-103 | 177,19 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,19 | 1.81 | 175,38
104 |  |  |  | В24-104 | 177,12 | 175,35 | 104 | В24-104 | 177,12 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,12 | 1.77 | 175,35
105 |  |  |  | В24-105 | 177,09 | 175,22 | 105 | В24-105 | 177,09 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,09 | 1.87 | 175,22
106 |  |  |  | В24-106 | 176,99 | 175,20 | 106 | В24-106 | 176,99 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,99 | 1.79 | 175,20
107 |  |  |  | В24-107 | 177,12 | 175,08 | 107 | В24-107 | 177,12 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,12 | 2.04 | 175,08
108 |  |  |  | В24-108 | 176,77 | 175,53 | 108 | В24-108 | 176,77 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,77 | 1.24 | 175,53
109 |  |  |  | В24-109 | 176,88 | 175,20 | 109 | В24-109 | 176,88 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,88 | 1.68 | 175,20
110 |  |  |  | В24-110 | 177,05 | 175,24 | 110 | В24-110 | 177,05 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,05 | 1.81 | 175,24
111 |  |  |  | В24-111 | 176,95 | 175,30 | 111 | В24-111 | 176,95 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,95 | 1.65 | 175,30
112 |  |  |  | В24-112 | 177,06 | 175,12 | 112 | В24-112 | 177,06 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,06 | 1.94 | 175,12
113 |  |  |  | В24-113 | 176,84 | 175,32 | 113 | В24-113 | 176,84 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,84 | 1.52 | 175,32
114 |  |  |  | В24-114 | 177,19 | 175,41 | 114 | В24-114 | 177,19 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,19 | 1.78 | 175,41
115 |  |  |  | В24-115 | 177,32 |  | 115 | В24-115 | 177,32 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,32 | 177.32 | 0
116 |  |  |  | В24-116 | 177,19 |  | 116 | В24-116 | 177,19 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,19 | 177.19 | 0
117 |  |  |  | В24-117 | 176,72 | 175,52 | 117 | В24-117 | 176,72 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,72 | 1.2 | 175,52
118 |  |  |  | В24-118 | 177,26 | 175,46 | 118 | В24-118 | 177,26 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,26 | 1.8 | 175,46
119 |  |  |  | В24-119 | 177,11 | 175,52 | 119 | В24-119 | 177,11 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,11 | 1.59 | 175,52
120 |  |  |  | В24-120 | 176,99 | 175,67 | 120 | В24-120 | 176,99 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,99 | 1.32 | 175,67
121 |  |  |  | В24-121 | 176,89 | 175,60 | 121 | В24-121 | 176,89 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,89 | 1.29 | 175,60
122 |  |  |  | В24-122 | 176,55 | 175,25 | 122 | В24-122 | 176,55 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,55 | 1.3 | 175,25
123 |  |  |  | В24-123 | 175,96 | 174,01 | 123 | В24-123 | 175,96 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,96 | 1.95 | 174,01
124 |  |  |  | В24-124 | 176,17 | 174,68 | 124 | В24-124 | 176,17 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,17 | 1.49 | 174,68
125 |  |  |  | В24-125 | 175,68 | 173,72 | 125 | В24-125 | 175,68 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,68 | 1.96 | 173,72
126 |  |  |  | В24-126 | 175,58 | 173,62 | 126 | В24-126 | 175,58 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,58 | 1.96 | 173,62
127 |  |  |  | В24-127 | 176,61 | 174,43 | 127 | В24-127 | 176,61 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,61 | 2.18 | 174,43
128 |  |  |  | В24-128 | 175,16 | 173,45 | 128 | В24-128 | 175,16 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,16 | 1.71 | 173,45
129 |  |  |  | В24-129 | 175,24 | 173,44 | 129 | В24-129 | 175,24 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,24 | 1.8 | 173,44
130 |  |  |  | В24-130 | 175,14 | 173,62 | 130 | В24-130 | 175,14 | 90-7(24) | 0 | 0 | 175,14 | 1.52 | 173,62
131 |  |  |  | В24-131 | 173,85 | 172,19 | 131 | В24-131 | 173,85 | 90-7(24) | 0 | 0 | 173,85 | 1.66 | 172,19
132 |  |  |  | В24-132 | 173,76 | 172,02 | 132 | В24-132 | 173,76 | 90-7(24) | 0 | 0 | 173,76 | 1.74 | 172,02
133 |  |  |  | В24-133 | 173,60 | 171,58 | 133 | В24-133 | 173,60 | 90-7(24) | 0 | 0 | 173,60 | 2.02 | 171,58
134 |  |  |  | В24-134 | 174,12 | 173,14 | 134 | В24-134 | 174,12 | 90-7(24) | 0 | 0 | 174,12 | 0.98 | 173,14
135 |  |  |  | В24-135 | 173,57 | 172,29 | 135 | В24-135 | 173,57 | 90-7(24) | 0 | 0 | 173,57 | 1.28 | 172,29
136 |  |  |  | В24-136 | 174,30 | 172,15 | 136 | В24-136 | 174,30 | 90-7(24) | 0 | 0 | 174,30 | 2.15 | 172,15
137 |  |  |  | В24-137 | 171,94 | 169,25 | 137 | В24-137 | 171,94 | 90-7(24) | 0 | 0 | 171,94 | 2.69 | 169,25
138 |  |  |  | В24-138 | 171,92 | 169,24 | 138 | В24-138 | 171,92 | 90-7(24) | 0 | 0 | 171,92 | 2.68 | 169,24
139 |  |  |  | В24-139 | 172,41 | 170,56 | 139 | В24-139 | 172,41 | 90-7(24) | 0 | 0 | 172,41 | 1.85 | 170,56
140 |  |  |  | В24-140 | 173,15 | 170,50 | 140 | В24-140 | 173,15 | 90-7(24) | 0 | 0 | 173,15 | 2.65 | 170,50
141 |  |  |  | В24-141 | 178,42 | 176,82 | 141 | В24-141 | 178,42 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,42 | 1.6 | 176,82
142 |  |  |  | В24-142 | 178,98 | 176,63 | 142 | В24-142 | 178,98 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,98 | 2.35 | 176,63
143 |  |  |  | В24-143 | 177,49 | 175,00 | 143 | В24-143 | 177,49 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,49 | 2.49 | 175,00
144 |  |  |  | В24-144 | 178,74 | 176,65 | 144 | В24-144 | 178,74 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,74 | 2.09 | 176,65
145 |  |  |  | В24-145 | 177,58 | 176,53 | 145 | В24-145 | 177,58 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,58 | 1.05 | 176,53
146 |  |  |  | В24-146 | 178,16 | 176,14 | 146 | В24-146 | 178,16 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,16 | 2.02 | 176,14
147 |  |  |  | В24-147 | 177,92 | 175,74 | 147 | В24-147 | 177,92 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,92 | 2.18 | 175,74
148 |  |  |  | В24-148 | 177,76 | 175,78 | 148 | В24-148 | 177,76 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,76 | 1.98 | 175,78
149 |  |  |  | В24-149 | 177,89 | 175,69 | 149 | В24-149 | 177,89 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,89 | 2.2 | 175,69
150 |  |  |  | В24-150 | 177,67 | 175,69 | 150 | В24-150 | 177,67 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,67 | 1.98 | 175,69
151 |  |  |  | В24-151 | 177,65 | 175,68 | 151 | В24-151 | 177,65 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,65 | 1.97 | 175,68
152 |  |  |  | В24-152 | 177,69 | 175,04 | 152 | В24-152 | 177,69 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,69 | 2.65 | 175,04
153 |  |  |  | В24-153 | 177,74 | 175,78 | 153 | В24-153 | 177,74 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,74 | 1.96 | 175,78
154 |  |  |  | В24-154 | 177,70 | 176,20 | 154 | В24-154 | 177,70 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,70 | 1.5 | 176,20
155 |  |  |  | В24-155 | 177,33 | 176,39 | 155 | В24-155 | 177,33 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,33 | 0.94 | 176,39
156 |  |  |  | В24-156 | 177,76 | 175,45 | 156 | В24-156 | 177,76 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,76 | 2.31 | 175,45
157 |  |  |  | В24-157 | 178,27 | 176,35 | 157 | В24-157 | 178,27 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,27 | 1.92 | 176,35
158 |  |  |  | В24-158 | 178,38 | 176,81 | 158 | В24-158 | 178,38 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,38 | 1.57 | 176,81
159 |  |  |  | В24-159 | 178,47 | 176,52 | 159 | В24-159 | 178,47 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,47 | 1.95 | 176,52
160 |  |  |  | В24-160 | 178,32 | 146,47 | 160 | В24-160 | 178,32 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,32 | 31.85 | 146,47
161 |  |  |  | В24-161 | 177,60 | 176,10 | 161 | В24-161 | 177,60 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,60 | 1.5 | 176,10
162 |  |  |  | В24-162 | 177,10 | 176,16 | 162 | В24-162 | 177,10 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,10 | 0.94 | 176,16
163 |  |  |  | В24-163 | 177,63 | 176,25 | 163 | В24-163 | 177,63 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,63 | 1.38 | 176,25
164 |  |  |  | В24-164 | 177,48 | 176,02 | 164 | В24-164 | 177,48 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,48 | 1.46 | 176,02
165 |  |  |  | В24-165 | 177,86 | 176,11 | 165 | В24-165 | 177,86 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,86 | 1.75 | 176,11
166 |  |  |  | В24-166 | 177,46 | 176,32 | 166 | В24-166 | 177,46 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,46 | 1.14 | 176,32
167 |  |  |  | В24-167 | 178,26 | 176,38 | 167 | В24-167 | 178,26 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,26 | 1.88 | 176,38
168 |  |  |  | В24-168 | 176,20 | 174,83 | 168 | В24-168 | 176,20 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,20 | 1.37 | 174,83
169 |  |  |  | В24-169 | 176,45 | 174,83 | 169 | В24-169 | 176,45 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,45 | 1.62 | 174,83
170 |  |  |  | В24-170 | 176,91 | 175,31 | 170 | В24-170 | 176,91 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,91 | 1.6 | 175,31
171 |  |  |  | В24-171 | 177,03 | 175,47 | 171 | В24-171 | 177,03 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,03 | 1.56 | 175,47
172 |  |  |  | В24-172 | 177,23 | 175,46 | 172 | В24-172 | 177,23 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,23 | 1.77 | 175,46
173 |  |  |  | В24-173 | 177,03 | 175,27 | 173 | В24-173 | 177,03 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,03 | 1.76 | 175,27
174 |  |  |  | В24-174 | 177,10 | 175,06 | 174 | В24-174 | 177,10 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,10 | 2.04 | 175,06
175 |  |  |  | В24-175 | 177,12 | 175,10 | 175 | В24-175 | 177,12 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,12 | 2.02 | 175,10
176 |  |  |  | В24-176 | 177,00 | 175,20 | 176 | В24-176 | 177,00 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,00 | 1.8 | 175,20
177 |  |  |  | В24-177 | 177,19 | 175,42 | 177 | В24-177 | 177,19 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,19 | 1.77 | 175,42
178 |  |  |  | В24-178 | 177,37 | 175,34 | 178 | В24-178 | 177,37 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,37 | 2.03 | 175,34
179 |  |  |  | В24-179 | 176,90 | 175,02 | 179 | В24-179 | 176,90 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,90 | 1.88 | 175,02
180 |  |  |  | В24-180 | 176,86 | 175,03 | 180 | В24-180 | 176,86 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,86 | 1.83 | 175,03
181 |  |  |  | В24-181 | 176,98 | 175,05 | 181 | В24-181 | 176,98 | 90-7(24) | 0 | 0 | 176,98 | 1.93 | 175,05
182 |  |  |  | В24-182 | 177,00 | 175,08 | 182 | В24-182 | 177,00 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,00 | 1.92 | 175,08
183 |  |  |  | В24-183 | 177,17 | 175,15 | 183 | В24-183 | 177,17 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,17 | 2.02 | 175,15
184 |  |  |  | В24-184 | 177,43 | 175,38 | 184 | В24-184 | 177,43 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,43 | 2.05 | 175,38
185 |  |  |  | В24-185 | 177,25 | 175,20 | 185 | В24-185 | 177,25 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,25 | 2.05 | 175,20
186 |  |  |  | В24-186 | 177,18 | 175,16 | 186 | В24-186 | 177,18 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,18 | 2.02 | 175,16
187 |  |  |  | В24-187 | 177,19 | 175,16 | 187 | В24-187 | 177,19 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,19 | 2.03 | 175,16
188 |  |  |  | В24-188 | 178,28 | 176,87 | 188 | В24-188 | 178,28 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,28 | 1.41 | 176,87
189 |  |  |  | В24-189 | 177,75 | 175,87 | 189 | В24-189 | 177,75 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,75 | 1.88 | 175,87
190 |  |  |  | В24-190 | 177,87 | 175,85 | 190 | В24-190 | 177,87 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,87 | 2.02 | 175,85
191 |  |  |  | В24-191 | 177,94 | 175,95 | 191 | В24-191 | 177,94 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,94 | 1.99 | 175,95
192 |  |  |  | В24-192 | 177,92 | 175,97 | 192 | В24-192 | 177,92 | 90-7(24) | 0 | 0 | 177,92 | 1.95 | 175,97
193 |  |  |  | В24-193 | 178,48 | 176,63 | 193 | В24-193 | 178,48 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,48 | 1.85 | 176,63
194 |  |  |  | В24-194 | 178,78 | 176,91 | 194 | В24-194 | 178,78 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,78 | 1.87 | 176,91
195 |  |  |  | В24-195 | 178,53 | 176,47 | 195 | В24-195 | 178,53 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,53 | 2.06 | 176,47
196 |  |  |  | В24-196 | 178,50 | 176,47 | 196 | В24-196 | 178,50 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,50 | 2.03 | 176,47
197 |  |  |  | В24-197 | 178,35 | 176,10 | 197 | В24-197 | 178,35 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,35 | 2.25 | 176,10
198 |  |  |  | В24-198 | 178,06 | 176,08 | 198 | В24-198 | 178,06 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,06 | 1.98 | 176,08
199 |  |  |  | В24-199 | 178,05 | 176,04 | 199 | В24-199 | 178,05 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,05 | 2.01 | 176,04
200 |  |  |  | В24-200 | 178,10 | 176,45 | 200 | В24-200 | 178,10 | 90-7(24) | 0 | 0 | 178,10 | 1.65 | 176,45

## 24-52-55
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-55 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-55 |  | 90-7(24) | 177,26 | 175,46
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 50 | чавун
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 50 | відкрит | до магазину
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø50
Ø50

## 24-52-83
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-83 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-83 |  | 90-7(24) | 177,24 | 175,38
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø100
Ø100

## 24-52-84а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-84а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-84а |  | 90-7(24)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | чавун
2 | 1.8 | 32 | п/є
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до магазину
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø32
Ø100
Ø100

## 24-52-99
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-99 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-99 |  | 90-7(24) | 176,96 | 175,12
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 |  | ПГ
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | на ПГ
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø100
Ø100

## 24-52-102
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-102 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-102 |  | 90-7(24) | 177,21 | 175,26
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 | 2 | 25
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №13 кв.2 по вул. Купріна
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø100
Ø100
Ø25

## 24-52-103
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-103 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-103 |  | 90-7(24) | 177,19 | 175,38
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №11 по вул. Купріна
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø100
Ø100
Ø32

## 24-52-105
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-105 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-105 |  | 90-7(24) | 177,09 | 175,22
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 25
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №9 по вул. Купріна
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø100
Ø100
Ø25

## 24-52-106
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-106 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-106 |  | 90-7(24) | 176,99 | 175,20
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 | 2 | 50
3 | 2 | 32
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №8-№10 по вул. Купріна
3 | 32 | відкрит | до №9 по вул. Купріна
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø100
Ø100
Ø50
Ø32

## 24-52-108
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-108 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-108 |  | 90-7(24) | 176,77 | 175,53
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 300 | сталь
2 | 2.1 | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | на котельню
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø300
Ø100
Ø300

## 24-52-108а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-108а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-108а |  | 90-7(24)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 300 | чавун
2 | 2.1 | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №5 по вул. Купріна
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø300
Ø32
Ø300

## 24-52-110
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-110 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-110 |  | 90-7(24) | 177,05 | 175,24
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 300 | сталь
2 | 2 | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø300
Ø300
Ø100

## 24-52-110а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-110а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-110а |  | 90-7(24)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 300 | сталь
2 | 1.9 | 50
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø300
Ø300
Ø50

## 24-52-112
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-112 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-112 |  | 90-7(24) | 177,06 | 175,12
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 300 | сталь
2 | 1.9 | 50
3 | 1.9 | 32
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №4/2 по вул. Купріна
3 | 32 | відкрит | до №3 по вул. Купріна
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø50
Ø300
Ø300
Ø50

## 24-52-114
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 24-52-114 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В24-114 |  | 90-7(24) | 177,19 | 175,41
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 25
3 | 1.8 | 32
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №17 по вул. Купріна
3 | 32 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø25
Ø50
Ø32

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________