## GPS точки Заріччя
Номер планшету
88-7(46)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В46-201 | 149,58 | 147,81 | 1 | В46-201 | 149,58 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,58 | 1.77 | 147,81
2 |  |  |  | В46-202 | 149,96 | 147,96 | 2 | В46-202 | 149,96 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,96 | 2 | 147,96
3 |  |  |  | В46-203 | 150,60 | 149,10 | 3 | В46-203 | 150,60 | 88-7(46) | 0 | 0 | 150,60 | 1.5 | 149,10
4 |  |  |  | В46-204 | 147,08 | 145,26 | 4 | В46-204 | 147,08 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,08 | 1.82 | 145,26
5 |  |  |  | В46-205 | 147,10 | 145,20 | 5 | В46-205 | 147,10 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,10 | 1.9 | 145,20
6 |  |  |  | В46-206 | 147,16 | 145,84 | 6 | В46-206 | 147,16 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,16 | 1.32 | 145,84
7 |  |  |  | В46-207 | 147,81 | 145,56 | 7 | В46-207 | 147,81 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,81 | 2.25 | 145,56
8 |  |  |  | В46-208 | 149,00 | 147,44 | 8 | В46-208 | 149,00 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,00 | 1.56 | 147,44
9 |  |  |  | В46-209 | 149,33 | 147,88 | 9 | В46-209 | 149,33 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,33 | 1.45 | 147,88
10 |  |  |  | В46-210 | 149,10 | 147,70 | 10 | В46-210 | 149,10 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,10 | 1.4 | 147,70
11 |  |  |  | В46-211 | 149,49 | 147,92 | 11 | В46-211 | 149,49 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,49 | 1.57 | 147,92
12 |  |  |  | В46-212 | 149,82 | 148,72 | 12 | В46-212 | 149,82 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,82 | 1.1 | 148,72
13 |  |  |  | В46-213 | 150,52 | 149,03 | 13 | В46-213 | 150,52 | 88-7(46) | 0 | 0 | 150,52 | 1.49 | 149,03
14 |  |  |  | В46-214 | 150,59 | 149,25 | 14 | В46-214 | 150,59 | 88-7(46) | 0 | 0 | 150,59 | 1.34 | 149,25
15 |  |  |  | В46-215 | 150,63 | 149,35 | 15 | В46-215 | 150,63 | 88-7(46) | 0 | 0 | 150,63 | 1.28 | 149,35
16 |  |  |  | В46-216 | 150,94 | 149,43 | 16 | В46-216 | 150,94 | 88-7(46) | 0 | 0 | 150,94 | 1.51 | 149,43
17 |  |  |  | В46-217 | 151,10 | 149,55 | 17 | В46-217 | 151,10 | 88-7(46) | 0 | 0 | 151,10 | 1.55 | 149,55
18 |  |  |  | В46-218 | 152,06 | 150,03 | 18 | В46-218 | 152,06 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,06 | 2.03 | 150,03
19 |  |  |  | В46-219 | 152,96 | 150,50 | 19 | В46-219 | 152,96 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,96 | 2.46 | 150,50
20 |  |  |  | В46-220 | 152,78 | 151,10 | 20 | В46-220 | 152,78 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,78 | 1.68 | 151,10
21 |  |  |  | В46-221 | 152,64 | 150,65 | 21 | В46-221 | 152,64 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,64 | 1.99 | 150,65
22 |  |  |  | В46-222 | 152,21 | 150,89 | 22 | В46-222 | 152,21 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,21 | 1.32 | 150,89
23 |  |  |  | В46-223 | 152,65 | 151,01 | 23 | В46-223 | 152,65 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,65 | 1.64 | 151,01
24 |  |  |  | В46-224 | 152,58 | 151,08 | 24 | В46-224 | 152,58 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,58 | 1.5 | 151,08
25 |  |  |  | В46-225 | 152,67 | 151,07 | 25 | В46-225 | 152,67 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,67 | 1.6 | 151,07
26 |  |  |  | В46-226 | 152,13 | 150,49 | 26 | В46-226 | 152,13 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,13 | 1.64 | 150,49
27 |  |  |  | В46-227 | 151,92 | 149,92 | 27 | В46-227 | 151,92 | 88-7(46) | 0 | 0 | 151,92 | 2 | 149,92
28 |  |  |  | В46-228 | 151,48 | 150,32 | 28 | В46-228 | 151,48 | 88-7(46) | 0 | 0 | 151,48 | 1.16 | 150,32
29 |  |  |  | В46-229 | 151,31 | 150,40 | 29 | В46-229 | 151,31 | 88-7(46) | 0 | 0 | 151,31 | 0.91 | 150,40
30 |  |  |  | В46-230 | 151,11 | 150,30 | 30 | В46-230 | 151,11 | 88-7(46) | 0 | 0 | 151,11 | 0.81 | 150,30
31 |  |  |  | В46-231 | 151,06 | 149,21 | 31 | В46-231 | 151,06 | 88-7(46) | 0 | 0 | 151,06 | 1.85 | 149,21
32 |  |  |  | В46-232 | 151,22 | 149,37 | 32 | В46-232 | 151,22 | 88-7(46) | 0 | 0 | 151,22 | 1.85 | 149,37
33 |  |  |  | В46-233 | 151,35 | 140,35 | 33 | В46-233 | 151,35 | 88-7(46) | 0 | 0 | 151,35 | 11 | 140,35
34 |  |  |  | В46-234 | 150,13 | 148,33 | 34 | В46-234 | 150,13 | 88-7(46) | 0 | 0 | 150,13 | 1.8 | 148,33
35 |  |  |  | В46-235 | 149,15 | 147,53 | 35 | В46-235 | 149,15 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,15 | 1.62 | 147,53
36 |  |  |  | В46-236 | 148,10 | 146,72 | 36 | В46-236 | 148,10 | 88-7(46) | 0 | 0 | 148,10 | 1.38 | 146,72
37 |  |  |  | В46-237 | 150,23 | 149,10 | 37 | В46-237 | 150,23 | 88-7(46) | 0 | 0 | 150,23 | 1.13 | 149,10
38 |  |  |  | В46-238 | 153,68 | 151,73 | 38 | В46-238 | 153,68 | 88-7(46) | 0 | 0 | 153,68 | 1.95 | 151,73
39 |  |  |  | В46-239 | 152,92 | 151,10 | 39 | В46-239 | 152,92 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,92 | 1.82 | 151,10
40 |  |  |  | В46-240 | 153,09 | 141,47 | 40 | В46-240 | 153,09 | 88-7(46) | 0 | 0 | 153,09 | 11.62 | 141,47
41 |  |  |  | В46-241 | 153,55 | 151,47 | 41 | В46-241 | 153,55 | 88-7(46) | 0 | 0 | 153,55 | 2.08 | 151,47
42 |  |  |  | В46-242 | 151,60 | 149,97 | 42 | В46-242 | 151,60 | 88-7(46) | 0 | 0 | 151,60 | 1.63 | 149,97
43 |  |  |  | В46-243 | 152,90 | 151,14 | 43 | В46-243 | 152,90 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,90 | 1.76 | 151,14
44 |  |  |  | В46-244 | 152,60 | 150,55 | 44 | В46-244 | 152,60 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,60 | 2.05 | 150,55
45 |  |  |  | В46-245 | 152,85 | 150,13 | 45 | В46-245 | 152,85 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,85 | 2.72 | 150,13
46 |  |  |  | В46-246 | 153,25 | 151,50 | 46 | В46-246 | 153,25 | 88-7(46) | 0 | 0 | 153,25 | 1.75 | 151,50
47 |  |  |  | В46-247 | 152,90 | 151,11 | 47 | В46-247 | 152,90 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,90 | 1.79 | 151,11
48 |  |  |  | В46-248 | 152,69 | 150,88 | 48 | В46-248 | 152,69 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,69 | 1.81 | 150,88
49 |  |  |  | В46-249 | 152,43 | 150,63 | 49 | В46-249 | 152,43 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,43 | 1.8 | 150,63
50 |  |  |  | В46-250 | 152,35 | 150,53 | 50 | В46-250 | 152,35 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,35 | 1.82 | 150,53
51 |  |  |  | В46-251 | 151,72 | 150,84 | 51 | В46-251 | 151,72 | 88-7(46) | 0 | 0 | 151,72 | 0.88 | 150,84
52 |  |  |  | В46-252 | 148,75 | 146,15 | 52 | В46-252 | 148,75 | 88-7(46) | 0 | 0 | 148,75 | 2.6 | 146,15
53 |  |  |  | В46-253 | 152,15 | 150,60 | 53 | В46-253 | 152,15 | 88-7(46) | 0 | 0 | 152,15 | 1.55 | 150,60
54 |  |  |  | В46-254 | 150,03 | 149,35 | 54 | В46-254 | 150,03 | 88-7(46) | 0 | 0 | 150,03 | 0.68 | 149,35
55 |  |  |  | В46-255 | 147,08 | 145,77 | 55 | В46-255 | 147,08 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,08 | 1.31 | 145,77
56 |  |  |  | В46-256 | 146,93 |  | 56 | В46-256 | 146,93 | 88-7(46) | 0 | 0 | 146,93 | 146.93 | 0
57 |  |  |  | В46-257 | 147,08 | 145,75 | 57 | В46-257 | 147,08 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,08 | 1.33 | 145,75
58 |  |  |  | В46-258 | 148,15 | 146,48 | 58 | В46-258 | 148,15 | 88-7(46) | 0 | 0 | 148,15 | 1.67 | 146,48
59 |  |  |  | В46-259 | 149,48 | 148,25 | 59 | В46-259 | 149,48 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,48 | 1.23 | 148,25
60 |  |  |  | В46-260 | 149,50 | 148,24 | 60 | В46-260 | 149,50 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,50 | 1.26 | 148,24
61 |  |  |  | В46-261 | 149,12 | 147,75 | 61 | В46-261 | 149,12 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,12 | 1.37 | 147,75
62 |  |  |  | В46-262 | 148,88 | 147,50 | 62 | В46-262 | 148,88 | 88-7(46) | 0 | 0 | 148,88 | 1.38 | 147,50
63 |  |  |  | В46-263 | 148,71 | 147,42 | 63 | В46-263 | 148,71 | 88-7(46) | 0 | 0 | 148,71 | 1.29 | 147,42
64 |  |  |  | В46-264 | 147,34 | 146,14 | 64 | В46-264 | 147,34 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,34 | 1.2 | 146,14
65 |  |  |  | В46-265 | 147,97 | 146,67 | 65 | В46-265 | 147,97 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,97 | 1.3 | 146,67
66 |  |  |  | В46-266 | 146,66 |  | 66 | В46-266 | 146,66 | 88-7(46) | 0 | 0 | 146,66 | 146.66 | 0
67 |  |  |  | В46-267 | 147,10 | 145,78 | 67 | В46-267 | 147,10 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,10 | 1.32 | 145,78
68 |  |  |  | В46-268 | 146,65 | 144,72 | 68 | В46-268 | 146,65 | 88-7(46) | 0 | 0 | 146,65 | 1.93 | 144,72
69 |  |  |  | В46-269 | 147,25 |  | 69 | В46-269 | 147,25 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,25 | 147.25 | 0
70 |  |  |  | В46-270 | 147,02 | 145,68 | 70 | В46-270 | 147,02 | 88-7(46) | 0 | 0 | 147,02 | 1.34 | 145,68
71 |  |  |  | В46-271 | 150,60 | 148,70 | 71 | В46-271 | 150,60 | 88-7(46) | 0 | 0 | 150,60 | 1.9 | 148,70
72 |  |  |  | В46-272 | 149,04 | 147,72 | 72 | В46-272 | 149,04 | 88-7(46) | 0 | 0 | 149,04 | 1.32 | 147,72
73 |  |  |  | В46-273 | 155,27 | 153,35 | 73 | В46-273 | 155,27 | 88-7(46) | 0 | 0 | 155,27 | 1.92 | 153,35
74 |  |  |  | В46-274 | 155,07 | 153,86 | 74 | В46-274 | 155,07 | 88-7(46) | 0 | 0 | 155,07 | 1.21 | 153,86
75 |  |  |  | В46-275 | 155,39 | 153,35 | 75 | В46-275 | 155,39 | 88-7(46) | 0 | 0 | 155,39 | 2.04 | 153,35
76 |  |  |  | В46-276 | 155,11 | 153,38 | 76 | В46-276 | 155,11 | 88-7(46) | 0 | 0 | 155,11 | 1.73 | 153,38
77 |  |  |  | В46-277 | 150,85 | 149,13 | 77 | В46-277 | 150,85 | 88-7(46) | 0 | 0 | 150,85 | 1.72 | 149,13
78 | [6 empty] | 78 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | [6 empty] | 79 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | [6 empty] | 80 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | [6 empty] | 81 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | [6 empty] | 82 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | [6 empty] | 83 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | [6 empty] | 84 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | [6 empty] | 85 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | [6 empty] | 86 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | [6 empty] | 87 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | [6 empty] | 88 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | [6 empty] | 89 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | [6 empty] | 90 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | [6 empty] | 91 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | [6 empty] | 92 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | [6 empty] | 93 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | [6 empty] | 94 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | [6 empty] | 95 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | [6 empty] | 96 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | [6 empty] | 97 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | [6 empty] | 98 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | [6 empty] | 99 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | [6 empty] | 101 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | [6 empty] | 102 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | [6 empty] | 103 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | [6 empty] | 104 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | [6 empty] | 105 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | [6 empty] | 106 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | [6 empty] | 107 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | [6 empty] | 108 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | [6 empty] | 109 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | [6 empty] | 110 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | [6 empty] | 111 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | [6 empty] | 112 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | [6 empty] | 113 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | [6 empty] | 114 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | [6 empty] | 115 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | [6 empty] | 116 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | [6 empty] | 117 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | [6 empty] | 118 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | [6 empty] | 119 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | [6 empty] | 121 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | [6 empty] | 122 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | [6 empty] | 123 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | [6 empty] | 124 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | [6 empty] | 125 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | [6 empty] | 126 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | [6 empty] | 127 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | [6 empty] | 128 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | [6 empty] | 129 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | [6 empty] | 130 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | [6 empty] | 131 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | [6 empty] | 132 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | [6 empty] | 133 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | [6 empty] | 134 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | [6 empty] | 135 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | [6 empty] | 136 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | [6 empty] | 137 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | [6 empty] | 138 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | [6 empty] | 139 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | [6 empty] | 140 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | [6 empty] | 141 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | [6 empty] | 142 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | [6 empty] | 143 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | [6 empty] | 144 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | [6 empty] | 145 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | [6 empty] | 146 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | [6 empty] | 147 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | [6 empty] | 148 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [6 empty] | 149 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | [6 empty] | 150 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | [6 empty] | 151 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | [6 empty] | 152 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | [6 empty] | 153 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | [6 empty] | 154 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | [6 empty] | 155 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | [6 empty] | 156 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | [6 empty] | 157 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | [6 empty] | 158 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | [6 empty] | 159 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | [6 empty] | 160 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | [6 empty] | 161 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | [6 empty] | 162 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | [6 empty] | 163 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | [6 empty] | 164 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | [6 empty] | 165 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | [6 empty] | 166 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | [6 empty] | 167 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [6 empty] | 168 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [6 empty] | 169 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [6 empty] | 170 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [6 empty] | 171 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [6 empty] | 172 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [6 empty] | 173 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [6 empty] | 176 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [6 empty] | 177 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [6 empty] | 179 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [6 empty] | 180 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [6 empty] | 181 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [6 empty] | 182 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 88-7(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 46-98-204
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-204 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-204 |  | 88-7(46) | 147,08 | 145,26 | В/колодязь підтоплено грунтовими водами
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-205
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-205 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-205 |  | 88-7(46) | 147,10 | 145,20
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 6 | 700 | сталь (водовод)
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
з/б | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 600 | відкрт
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø700
Ø700

## 46-98-206
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-206 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-206 |  | 88-7(46) | 147,16 | 145,84 | В/колодязь підтоплено грунтовими водами
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-223
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-223 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-223 |  | 88-7(46) | 152,65 | 151,01 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-224
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-224 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-224 |  | 88-7(46) | 152,58 | 151,08 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-225
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-225 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-225 |  | 88-7(46) | 152,67 | 151,07 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-226
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-226 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-226 |  | 88-7(46) | 152,13 | 150,49
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | сталь
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрт | до №20 по вул. Росьовій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 25

## 46-98-227
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-227 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-227 |  | 88-7(46) | 151,92 | 149,92 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-228
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-228 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-228 |  | 88-7(46) | 151,48 | 150,32 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-229
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-229 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-229 |  | 88-7(46) | 151,31 | 150,40 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-230
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-230 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-230 |  | 88-7(46) | 151,11 | 150,30
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 100 | сталь
2 | 1.7 | 25 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрт | до №18 кв.? по вул. Росьовій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 25
Ø 100

## 46-98-230а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-230а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-230а |  | 88-7(46)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 50 | сталь
2 | 1.7 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрт | до №18 кв.? по вул. Росьовій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 50

## 46-98-231
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-231 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-231 |  | 88-7(46) | 151,06 | 149,21
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | сталь
2 | 1.8 | 100 | сталь
3 | 1.8 | 40 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрт | засувка
2 | 100 | відкрт | засувка
3 | 40 | відкрт | вентиль
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100
Ø 40

## 46-98-232
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-232 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-232 |  | 88-7(46) | 151,22 | 149,37
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | сталь
2 | 1.8 | 20 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 50 | відкрт
2 | 20 | відкрт | до №9 по вул. Росьовій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 20
Ø 50

## 46-98-233
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-233 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-233 |  | 88-7(46) | 151,35 | 140,35
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 20 | сталь
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 20 | відкрт | до №5 по вул. Росьовій (в/к)
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-233а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-233а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-233а |  | 88-7(46)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 150 | чавун
2 | 1.7 | 20 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гума | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 20
Ø 150

## 46-98-233б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-233б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-233б |  | 88-7(46)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 20 | п/е
2 | 1.7 | 20 | п/е
3 | 1.7 | 20 | п/е
4 | 1.7 | 20 | п/е
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
сталь | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрт | до №3 кв.? по вул. Росьовій
3 | 20 | відкрт | до №5 кв.? по вул. Росьовій
4 | 20 | відкрт | до №5 кв.? по вул. Росьовій
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 20
Ø 20
Ø 20
Ø 20

## 46-98-233в
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-233в |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-233в |  | 88-7(46)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 20 | п/е
2 | 1.7 | 20 | п/е
3 | 1.7 | 20 | п/е
4 | 1.7 | 20 | п/е
5 | 1.7 | 20 | п/е
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
сталь | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрт | до №3 кв.? по вул. Росьовій
3 | 20 | відкрт | до №3 кв.? по вул. Росьовій
4 | 20 | відкрт | в/к
5 | 20 | відкрт | до №5 кв.? по вул. Росьовій
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 20
Ø 20
Ø 20
Ø 20

## 46-98-234
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-234 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-234 |  | 88-7(46) | 150,13 | 148,33 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-235
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-235 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-235 |  | 88-7(46) | 149,15 | 147,53
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 100 | сталь
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрт
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 46-98-237
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-237 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-237 |  | 88-7(46) | 150,23 | 149,10 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-240
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-240 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-240 |  | 88-7(46) | 153,09 | 141,47 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-241
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-241 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-241 |  | 88-7(46) | 153,55 | 151,47 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-242
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-242 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-242 |  | 88-7(46) | 151,60 | 149,97
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 150 | чавун
2 | 1.7 | 25 | п/е
3 | 1.7 | 25 | п/е
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрт | до №4 кв.? По вул. Росьовій
3 | 25 | відкрт | до №4 кв.? По вул. Росьовій
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 25
Ø 150
Ø 25

## 46-98-242а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-242а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-242а |  | 88-7(46)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 150 | чавун
2 | 1.7 | 50 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 50
Ø 150

## 46-98-242б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-242б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-242б |  | 88-7(46)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 50 | сталь
2 | 1.7 | 20 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрт | до №3 по вул. Росьовій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 20
Ø 50

## 46-98-243
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-243 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-243 |  | 88-7(46) | 152,90 | 151,14 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-244
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-244 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-244 |  | 88-7(46) | 152,60 | 150,55 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-245
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-245 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-245 |  | 88-7(46) | 152,85 | 150,13 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-250
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-250 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-250 |  | 88-7(46) | 152,35 | 150,53 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-253
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-253 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-253 |  | 88-7(46) | 152,15 | 150,60 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-254
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-254 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-254 |  | 88-7(46) | 150,03 | 149,35 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-255
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-255 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-255 |  | 88-7(46) | 147,08 | 145,77 | В/колодязь підтоплено грунтовими водами
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-256
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-256 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-256 |  | 88-7(46) | 146,93 | 0 | В/колонка демонтована
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-257
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-257 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-257 |  | 88-7(46) | 147,08 | 145,75 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-258
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-258 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-258 |  | 88-7(46) | 148,15 | 146,48 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-259
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-259 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-259 |  | 88-7(46) | 149,48 | 148,25 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-260
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-260 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-260 |  | 88-7(46) | 149,50 | 148,24 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-261
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-261 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-261 |  | 88-7(46) | 149,12 | 147,75
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 100 | сталь
2 | 1.7 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрт | засувка
2 | 100 | відкрт | засувка
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 46-98-262
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-262 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-262 |  | 88-7(46) | 148,88 | 147,50 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-263
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-263 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-263 |  | 88-7(46) | 148,71 | 147,42 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-264
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-264 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-264 |  | 88-7(46) | 147,34 | 146,14 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-265
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-265 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-265 |  | 88-7(46) | 147,97 | 146,67 | В/колодязь підтоплено грунтовими водами
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-266
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-266 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-266 |  | 88-7(46) | 146,66 | 0 | В/колонка демонтована
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-267
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-267 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-267 |  | 88-7(46) | 147,10 | 145,78 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 46-98-268
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-268 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-268 |  | 88-7(46) | 146,65 | 144,72
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 100 | чавун
2 | 1.7 | 32 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 32
Ø 100

## 46-98-270
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 46-98-270 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В46-270 |  | 88-7(46) | 147,02 | 145,68
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 100 | чавун
2 | 1.7 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 25
Ø 100

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________